表一：设备清单及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求 | | | | 供应产品 | | | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌（原厂商） | 规格型号 | 报价（万元） | 报价合计  （万元） |
| 1 | 内网\_核心交换机 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 内网\_汇聚交换机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 外网\_核心交换机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | IT机柜 | 34 | 台 |  |  |  |
| 5 | 封闭通道组件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 精密配电柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 行级精密空调（恒温恒湿） | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 行级精密空调（单冷） | 3 | 台 |  |  |  |
| 9 | 行级空调辅料 | 5 | 套 |  |  |  |
| 10 | 微模块控制系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 微模块内成套电缆 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | UPS输入柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | UPS输出柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | UPS主机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 智能电池管理系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 蓄电池 | 120 | 只 |  |  |  |
| 17 | 蓄电池架 | 3 | 套 |  |  |  |
| 18 | 电池开关盒 | 3 | 个 |  |  |  |
| 19 | 电池汇流盒 | 1 | 个 |  |  |  |
| 20 | 配电室精密空调 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 空调辅料 | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 管理系统平台硬件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 | 管理系统平台软件 | 2 | 套 |  |  |  |
| 24 | 辅材 | 1 | 项 |  |  |  |
| 25 | 项目实施服务（包含网络解决方案、所有实施售后服务等） | 1 | 项 | 该项可不填写 | 该项可不填写 |  |

注：供应商须在2个月内完成以上软硬件设备的安装和调试等工作，所投产品须满足本公告表二技术要求。

报价人（签名）：

公司（公章）

年 月 日